Вопросы к экзамену

- Основные требования должностей  инструкции к  монтажнику оборудования связи 3, 4 разряда.,

- Перечислите основные правила Организация безопасной работы в электроустановках до 1000 В.

- Какие меры защиты от поражений электрическим током Вы знаете?

- Порядок оказания помощи при поражении электрическим током.

- Перечислите и дайте характеристику видам монтажа аппаратуры связи.

- Инструменты для выполнения монтажных соединений.

- Основные виды монтажных соединений проводов и кабелей.

- Порядок и способы выполнения основных монтажных соединений проводов. Требования, предъявляемые к монтажным соединениям

- Охрана труда при выполнении монтажных работ  проводов и кабелей связи.

- Компоненты для пайки, их назначение, классификация, области применения

- Требования к пайке электромонтажных соединений, печатных плат, поверхностного монтажа и контроль их качества

- Технология пайки медных проводов связи

- Технология пайки корпусных элементов на печатных платах

- Технология пайки бескорпусных элементов SMD для поверхностного монтажа

- Назначение, классификация и маркировка проводов, шнуров и кабелей, и их использование в электромонтажных работах.

- Выбор сечения проводов по допустимому току  (для алюминиевых и медных проводов).

- Назначение основных контрольно-измерительных приборов электромонтажника

- Порядок проведения измерений электрических величин напряжения и сопротивления мультиметром.

- Проверка полупроводникового диода.

- Принцип работы оптических передатчиков и оптических приёмников волоконно-оптических линий связи

- Принцип работы оптических усилителей и регенераторов волоконно-оптических линий связи

- Типы, конструкция и условные обозначения оптических кабелей

- Типы и способы прокладки оптического кабеля.

- Прокладка оптического кабеля в грунт, в кабельной канализации, подвеска на опорах

- Комплект инструментов для монтажа оптических кабелей

- Техника безопасности при работе с волоконно-оптическими кабелями.

- Технология монтажа оптических муфт.

- Измерительное оборудование и виды измерений при выполнении монтажных работ на оптических линиях.

- Принцип работы рефлектометра, методика проведения измерений

- Технология сварки оптического волокна.

Назначение, классификация и маркировка проводов, шнуров и кабелей, и их использование в электромонтажных работах